**Орієнтовна вартість (кошторис) проекту\***

 ***«Інноваційна система відеонагляду для безпеки і громадського порядку історичної частини Галагов:*** ***Безпека і комфорт дітей, молоді, сімейного відпочинку громадян та гостей м. Ужгорода»***

\*з урахуванням 20% на курсові зміни і форсмажор

**Місце реалізації проекту:** Будівля і територія УСШ №3 («Масарікової школи» за адресою наб. Незалежності, 19), територія набережної Незалежності навколо і вздовж, пішохідні переходи транспортної магістралі по вул. Довженка, що знаходяться в адміністративному центрі Галагов історичної частини міста Ужгорода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курс | 29 |
| № | ***Назва*** | ***Кількість***  | ***Ціна*** | ***Сума*** |
| 1 | Avigilon ACC 6 Enterprise license for up to 4 camera channels | 2 | 53592 | 107184 |
| 2 | Відеокамера Avigilon 5.0L-H4A-BO1-IR 5.0 Megapixel, LightCatcher, 4.3-8mm f/1.8 P-iris lens, Integrated IR, Self-Learning Video Analytics | 5 | 50315 | 251575 |
| 3 | Коммутатор Edge-Core ECS2100-10P PoE коммутатор рівня L3, 8 x 10/100/1000 RJ45 PoE, 2 x 1G SFP, Бютжет PoE - 160 W  | 1 | 7840 | 7840 |
| 4 | Кабель UTP 4x2х0,51, кат.5е, КППт-ВП(100), зовнішній, 305 м | 1 | 2900 | 2900 |
| 5 | Жорсткий диск внутрішній Seagate Archive ST8000AS0002 8000 ГБ, 3,5", SATA 3.0, 5900, 128МБ | 1 | 7900 | 7900 |
| 6 | Кріплення і дрібні видаткові матеріали в асортименті | 1 | 800 | 800 |
| 7 | Короб 25х16, МК | 40 | 39,2 | 1568 |
| 8 | Бокс пластиковий вуличний IP 54 | 5 | 60 | 300 |
| 9 | Ethernet Коммутатор Edge-Core ECS2100-10P | 1 | 7840 | 7840 |
|  |  |  | Усього | 387907 |
|  |  |  |  |  |
| № | ***Роботи*** | ***Кількість*** | ***Ціна*** | ***Сума*** |
| 1 | Протяжка зовнішнього кабелю UTP на висоті вище 3.5м  | 305 | 19 | 5795 |
| 2 | Встановлення HDD і налаштування ПО Avigilon | 1 | 580 | 580 |
| 3 | Встановлення і налаштування вуличної камери | 5 | 870 | 4350 |
| 4 | Встановлення ліцензії и підключення камер до ACC | 3 | 290 | 870 |
|  |  |  | Усього | 11595 |
|  |  |  |  |  |
|  |   |   | **Усього матеріали і роботи** | 399502 |
|  |   |   | **Усього із врахуванням 20% на курсові зміни і форсмажор** | 479402,4 |
|  |  |  |  |  |